### Информация для заказа

- 62000B-3-1: Базовый корпус 62000B с тремя установочными позициями

- 62000B-6-1: Базовый корпус 62000B с шестью установочными позициями

- 62015B-15-90: Модуль источника питания, 15 В / 90 A / 1350 Вт

- 62015B-30-50: Модуль источника питания, 30 В / 50 A / 1500 Вт

- 62015B-60-25: Модуль источника питания, 60 В / 25 A / 1500 Вт

- 62015B-80-18: Модуль источника питания, 80 В / 18 A / 1440 Вт

- 62015B-150-10: Модуль источника питания, 150 В / 10 A / 1500 Вт

- A620007: Устройство контроля и наблюдения

- A620008: Интерфейс CAN BUS для базового корпуса

- A620010: Комплект для монтажа базового корпуса

- 62000В в стойку

- A620011: Интерфейс Ethernet для CSU

- A620012: Плата AD-Link PCI 7841 CAN BUS

- A620013: Стойка 19" (23U) для серии 62000B

- A620014: Стойка 19" (41U) для серии 62000B

- A620016: Комплект для монтажа CSU в стойку

- A620017: Программная панель для серии 62000B

- A620018: NI USB-8473: высокоскоростная шина USB для интерфейса CAN

- A620019: Блок управления базовым корпусом и CSU через интерфейс USB

- A620020: Блок управления базовым корпусом и CSU через интерфейс GPIB

- A620021: Блок управления базовым корпусом через аналоговый интерфейс

- A620022: Блок управления базовым корпусом и CSU через интерфейс RS-485

### Технические характеристики

| Модель | 62015B-15-90 | 62015B-30-50 | 62015B-60-25 | 62015B-80-18 | 62015B-150-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные выходные параметры |
| Выходная мощность, Вт | 1350 | 1500 | 1440 | 1500 |
| Выходное напряжение, В | 1-15 | 1-30 | 1-60 | 1-80 | 1-150 |
| Выходной ток, А | 1-90 | 1-50 | 1-25 | 1-18 | 1-10 |
| Нестабильность по сети питания | 0,1% F.S. |
| Нестабильность по нагрузке | 1% F.S. |
| Погрешность программирования | 1% F.S. |
| Погрешность измерения | 1% F.S. |
| Выходной шум (20 МГц) |
| Напряжение шумов (размах), мВ | 100 | 200 | 400 |
| Пульсации напряжения (rms), мВ | 30 | 50 | 100 |
| Пульсации тока (rms), А | 0,9 | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 0,1 |
| КПД, при полной нагрузке | > 87% при полной нагрузке | > 88% при полной нагрузке |
| Выброс напряжения при включении | 5% от номинального выходного напряжения |
| Время реагирования на переходные процессы, мс | < 5 |
| Входное переменное напряжение |
| Базовый корпус с шестью установочными позициями | 3-ф. 200~240Vac ±4% Vll или 30 380~400Vac ±9% Vll, 47~63 Гц |
| Базовый корпус с тремя установочными позициями | 1-ф. 200~240Vac±4% Vln, 47~63 Гц |
| Коэффициент мощности | > 0,98 при полной нагрузке |
| Функции защиты |
| Защита от перенапряжения (OVP) | Автоматическое отключение при 115% от заданного напряжения |
| Диапазон настройки, В | 1-16 | 1-31 | 1-65 | 1-83 | 1-155 |
| Защита от перегрузки по току (OCP) | Предел по току (0 - 100%) / отключение по OCP при 115% от предельного значения |
| Защита от перегрева (OTP | Автоматическое отключение при достижении предельного значения |
| Сигналы ввода/вывода |
| Дистанционное включение/отключение | "Сухой" контакт (замкнут = включено, и наоборот) |
| Вспомогательное напряжение (AUX) | 4 - 24 В / 0,5 A на базовом корпусе (регулирование подстроечным сопротивлением) |
| Тип сигнала норм. режима DC OK | "Сухой" контакт (замкнут = включено) (ненормальный режим при срабатывании OVP / OCP / OTP / AC Fault) |
| Время отклика на программные изменения (типовое значение) |
| Время нарастания (при полной нагрузке), мс | При программировании шага выходного напряжения от 5% до 95%: 100 |
| Время нарастания (без нагрузки) | При программировании шага выходного напряжения от 5% до 95%: 100 |
| Время спада (при полной нагрузке) | При программировании шага выходного напряжения от 95% до 5%: 40 |
| Время спада (без нагрузки), с | При программировании шага выходного напряжения от 95% до 5%: 5 |
| Задание напряжения Vout | Подачей команды по шине CAN на приёмник модуля DC: 1 |
| Измерение напряжения и тока, мс | Командой выборки по шине CAN: 100 |
| Время задержки, с | Для включения/отключения выхода (командой по шине CAN): 5 (один базовый корпус) |
| Разные технические данные |
| Дистанционное измерение | Компенсация потерь напряжения в линии макс. 3 В |
| Параллельная работа | Распределение тока (±5%) |
| Диапазон относительной влажности | 0-90%, без образования конденсата |
| Интерфейс дистанционного управления | CAN BUS (опциональное) |
| Безопасность и ЭМС | CE |
| Размеры (В x Ш x Г), мм | Базовый корпус: 175,6 x 443,9 x 466,2 (62000B-6-1) Базовый корпус: 175,6 x 239,9 x 466,2 (62000B-3-1) Модуль : 138,5 x 67,5 x 377,5 |
| Вес, кг | Базовый корпус: 14 (62000B-6-1) Базовый корпус : 8 (62000B-3-1) Модуль : 4 |