Импортозамещение контрольно-измерительных приборов (КИПиА)

| Назначение | Наименование | Страна производителя | Замена на инновационные приборы Российского производства |
| --- | --- | --- | --- |
| . |
| Приборы для измерения сопротивления в цепях выключателей, трансформаторов, двигателей и другого электрооборудования на большом токе. | DMOM-600 | США | Микроммиликилоомметр МИКО-2.3 |
|  | DLRO600 | Англия | Микроммиликилоомметр МИКО-2.3 |
| . |
| Приоры для измерения электрического сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов, электродвигателей, электромагнитов, кабелей и других цепей, содержащих индуктивность, а также электрического сопротивления в безиндуктивных цепях. | C.A. 10 | Франция | Миллиомметр МИКО-7 |
|  | MMR-600 | Польша | Миллиомметр МИКО-7 |
|  | MMR-610 | Польша | Миллиомметр МИКО-7 |
|  | MMR-620 | Польша | Миллиомметр МИКО-7 |
|  | MMR-630 | Польша | Миллиомметр МИКО-7 |
|  | . |
|  | WRM-10 | США | Миллиомметр МИКО-8 |
|  | C.A.6250 | Франция | Миллиомметр МИКО-8 |
|  | DLRO10X | Великобритания | Миллиомметр МИКО-8 |
|  | MI 3250 | Словения | Миллиомметр МИКО-8 |
| . |
| Приборы для измерения цепей электрооборудования на постоянном токе и, в частности, переходного сопротивления всех типов выключателей, контакторов, реле, а также разборных и неразборных соединений. | Auto-Ohm 200 | США | Микроомметр МИКО-21 |
|  | DMOM-200 | США | Микроомметр МИКО-21 |
|  | МОМ2 | Великобритания | Микроомметр МИКО-21 |
|  | DLRO200 | Великобритания | Микроомметр МИКО-21 |
|  | MI 3252 | Словения | Микроомметр МИКО-21 |
| . |
| Приборы контроля и диагностики высоковольтных выключателей, а также отделителей и короткозамыкателей. | ТМ-1600 | Великобритания | ПКВ/М6Н в облегченной комплектации |
|  | ТМ-1800 | Великобритания | ПКВ/У3 |
|  | . |
|  | CBA-1000 | Италия | ПКВ/М7 + микроомметр МИКО-21 |
|  | CBA-2000 | Италия | ПКВ/У3 + микроомметр МИКО-21 |
|  | СВА-32P | Канада | ПКВ/У3 + микроомметр МИКО-21 |
|  | CIBANO 500 | Германия | ПКВ/У3 + микроомметр МИКО-21 |

Подробное сравнение российского и зарубежного аналога см. на официальном сайте компании «СКБ ЭП» - www.skbpribor.ru