| Модель ИП | 2268-80-10 | 2268-150-5 |
| --- | --- | --- |
| Максимальное выходное напряжение | 80 В | 150 В |
| Максимальная выходная сила тока | 10,5 А | 5,6 А |
| Максимальная выходная мощность | 850 Вт | 850 Вт |
| Точность установки напряжения | 0,005% + 2mV | 0,005% + 2mV |
| Точность установки силы тока | 0,01% + 1mA | 0,01% + 1mA |
| Пульсации (пик-пик) | 80 мВ | 100 мВ |
| Шум (скз, 300 кГц) | 8 мВ/25 мА | 10 мВ/16 мА |
| Разрешение установки напряжения | 9,6 мВ | 18 мВ |
| Разрешение установки силы тока | 1,26 мА | 0,67 мА |
| Время отклика | 100 мс |
| Параллельное соединение источников | До 4 приборов в конфигурации «Ведущий/ведомый» |
| Последовательное соединение источников | До 2 приборов |
| Цифровые интерфейсы | RS-232, RS-485, LAN, USB 2.0, GPIB |
| Питающая сеть | 100-240 В/47-63 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Габариты | 44 х 214 х 495 мм |
| Вес | 5 кг |