## Комплектация

###### Пробники

Модели с полосой пропускания 100 МГц, 200 МГц

TPP0250, 250 МГц, 10X, 3,9 пФ. Один пассивный пробник напряжения на аналоговый канал

Модели с полосой пропускания 350 МГц, 500 МГц

TPP0500В, 500 МГц, 10X, 3,9 пФ. Один пассивный пробник напряжения на аналоговый канал

Модели с полосой пропускания 1 ГГц

TPP1000, 1 ГГц, 10X, 3,9 пФ. Один пассивный пробник напряжения на аналоговый канал

Любая модель с опцией MDO3MSO

Один 16-канальный логический пробник P6316 и принадлежности

##### Принадлежности

103-0473-00

Переходник N – BNC

063-4526-xx

Компакт-диск с документацией

071-3249-00

Инструкции по монтажу и технике безопасности, печатное Руководство (на английском, японском и упрощенном китайском языках)

016-2008-xx

Сумка с принадлежностями

-

Кабель питания

-

ПО OpenChoice® Desktop

-

Калибровочный сертификат подтверждает прослеживаемость калибровки до Национальных институтов метрологии и соответствие системе качества ISO9001

##### Гарантийные обязательства

Трехлетняя гарантия на все детали и работу, за исключением пробников.

## Дополнительная комплектация и опции

### Сервисные опции

Опция C3

Услуги по калибровке в течение 3 лет

Опция C5

Услуги по калибровке в течение 5 лет

Опция D1

Протокол с данными калибровки

Опция D3

Протокол с данными калибровки за 3 года (с опцией C3)

Опция D5

Протокол с данными калибровки за 5 лет (с опцией C5)

Опция G3

Полное обслуживание в течение 3 лет (включая замену на время ремонта, плановую калибровку и многое другое)

Опция G5

Полное обслуживание в течение 5 лет (включая замену на время ремонта, плановую калибровку и многое другое)

Опция R5

Услуги по ремонту в течение 5 лет (включая гарантию)

Гарантийные обязательства и сервисные предложения не распространяются на пробники и принадлежности. Гарантийные обязательства и условия калибровки пробников и принадлежностей приведены в их технических описаниях.

### Модули прикладных программ и принадлежностей

Модули прикладных программ

Модули прикладных программ приобретаются как самостоятельные продукты вместе с осциллографом серии MDO3000 или отдельно.

Модули имеют лицензии, которые могут передаваться между прикладным модулем и осциллографом. Лицензия может храниться в модуле, что позволяет использовать модуль в другом приборе. Лицензия может находиться и в осциллографе, что позволяет удалять модуль и хранить его отдельно. Лицензия может быть возвращена в модуль, чтобы модуль можно было использовать в другом осциллографе серии MDO3000. При передаче лицензии в осциллограф и удалении модуля можно одновременно использовать более двух прикладных программ.

MDO3AERO

Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин для аэрокосмической промышленности. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам MIL-STD-1553, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

Входы сигнала – любой канал 1 – 4, результат математической обработки, опорн. 1 – 4

Рекомендуемые пробники: дифференциальный или несимметричный (требуется только один несимметричный пробник)

MDO3AUDIO

Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных аудиошин. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по аудиошинам I2S, LJ, RJ и TDM, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

Входы сигнала – любой канал 1 – 4, любой цифровой входной канал D0 – D15

Рекомендуемые пробники – несимметричные

MDO3AUTO

Модуль анализа и запуска по сигналам автомобильных последовательных шин. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам CAN и LIN, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

Входы сигнала – CAN или LIN: Любой канал 1 – 4, любой цифровой входной канал D0 – D15

Рекомендуемые пробники – CAN: несимметричный или дифференциальный; LIN: несимметричный

MDO3COMP

Модуль анализа и запуска по сигналам компьютерных последовательных шин. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам RS-232/422/485/UART, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

Входы сигнала – любой канал 1 – 4, любой цифровой входной канал D0 – D15

Рекомендуемые пробники – RS-232/UART: несимметричный; RS-422/485: дифференциальный

MDO3EMBD

Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин встраиваемых систем. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам I2C и SPI, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

Входы сигнала – I2C или SPI: Любой канал 1 – 4, любой цифровой входной канал D0 – D15

Рекомендуемые пробники – несимметричные

MDO3USB

Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин USB. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по низкоскоростным и полноскоростным шинам USB. Предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени для низкоскоростных, полноскоростных и высокоскоростных шин USB.

Входы сигнала – низкоскоростные и полноскоростные шины: любой канал 1 – 4, цифровой входной канал D0 – D15; низкоскоростной, полноскоростной и высокоскоростной: Входы сигнала – любой канал 1 – 4, результат математической обработки, опорн. 1 – 4

Примечание: Декодирование пакетов высокоскоростных шин поддерживается только в моделях с полосой пропускания 1 ГГц.

Рекомендуемые пробники – низкоскоростные и полноскоростные шины: несимметричный или дифференциальный; высокоскоростная шина: дифференциальный

MDO3AERO

Модуль анализа источников питания. Позволяет быстро и точно анализировать качество питающих напряжений, коммутационные потери, гармонические составляющие, область безопасной работы, модуляцию, пульсации, скорость нарастания тока и напряжения (dI/dt, dV/dt).

MDO3LMT

Модуль контроля предельных значений и тестирования по маске. Позволяет выполнять сравнение с предельными значениями, полученными на основе опорных сигналов, или выполнять тестирование по маске с использованием специальных шаблонов для сравнения с исследуемым сигналом.

### Дополнительные принадлежности

###### Пробники

TPP0250:

Пассивный пробник напряжения TekVPI®, 250 МГц, 10Х, входная емкость 3,9 пФ

TPP0500B:

Пассивный пробник напряжения TekVPI®, 500 МГц, 10Х, входная емкость 3,9 пФ

TPP0502

Пассивный пробник напряжения TekVPI®, 500 МГц, 2Х, входная емкость 12,7 пФ

TPP0850

Пассивный высоковольтный пробник TekVPI®, 2,5 кВ, 800 МГц, 50Х

TPP1000

Пассивный пробник напряжения TekVPI®, 1 ГГц, 10Х, входная емкость 3,9 пФ

TAP1500

Активный несимметричный пробник напряжения TekVPI®, 1,5 ГГц

TAP2500

Активный несимметричный пробник напряжения TekVPI®, 2,5 ГГц

TAP3500

Активный несимметричный пробник напряжения TekVPI®, 3,5 ГГц

TCP0020

Пробник постоянного/переменного тока TekVPI®, 50 МГц, 20 А

TCP0030A

Пробник постоянного/переменного тока TekVPI®, 120 МГц, 30 А

TCP0150

Пробник постоянного/переменного тока TekVPI®, 20 МГц, 150 А

TDP0500

Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 500 МГц, входное напряжение ±42 В

TDP1000

Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 1 ГГц, входное напряжение ±42 В

TDP1500

Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 1,5 ГГц, входное напряжение ±8,5 В

TDP3500

Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 3,5 ГГц, входное напряжение ±2 В

THDP0200

Высоковольтный дифференциальный пробник TekVPI®, 200 МГц, ±1,5 кВ

THDP0100

Высоковольтный дифференциальный пробник TekVPI®, 100 МГц, ±6 кВ

TMDP0200

Высоковольтный дифференциальный пробник TekVPI®, 200 МГц, ±750 В

##### Принадлежности

TPA-N-PRE

Предусилитель, ном. усиление 12 дБ, от 9 кГц до 6 ГГц

TPA-N-VPI

Адаптер N – TekVPI

119-4146-00

Комплект пробников для измерения поля в ближней зоне, от 100 кГц до 1 ГГц

119-6609-00

Гибкая несимметричная вибраторная антенна

077-0981-xx

Сервисное руководство (только на английском языке)

TPA-BNC

Переходник с TekVPI® на TekProbe™ BNC

TEK-DPG

Генератор импульсов с компенсацией фазовых сдвигов TekVPI

067-1686-xx

Приспособление для компенсации фазовых сдвигов и калибровки пробников

SignalVu-PC-SVE

Программное обеспечение векторного анализа сигналов

TEK-USB-488

Переходник с GPIB на USB

ACD3000

Мягкая сумка для переноски (с передней защитной крышкой)

HCTEK54

Жесткий кейс для переноски (требуется ACD3000)

RMD3000

Комплект для монтажа в стойку

200-5052-00

Защитная крышка передней панели

##### Другие РЧ пробники

101A

Комплект пробников ЭМП

150A

Усилитель пробника ЭМП

110A

Кабель пробника

0309-0001

Переходник пробника на разъем SMA

0309-0006

Переходник пробника на разъем BNC

### Опции обновления прибора

Для осциллографов серии MDO3000 предусмотрено несколько вариантов добавления функциональных возможностей после покупки. Ниже перечислены возможные обновления и метод обновления для каждого прибора.

Опции прибора после покупки

Ниже перечислены продукты, которые продаются отдельно и могут быть приобретены в любое время для расширения функциональных возможностей осциллографа серии MDO3000.

MDO3AFG

Добавление генератора сигналов произвольной формы и стандартных функций к любому прибору серии MDO3000.

Долговременное обновление любой модели с помощью одноразового аппаратного ключа модуля прикладных программ. С помощью аппаратного ключа выполняется разблокировка функции, после чего ключ не используется.

MDO3MSO

Добавление16 цифровых каналов; в комплекте с цифровым пробником P6316 и принадлежностями

Долговременное обновление любой модели с помощью одноразового аппаратного ключа модуля прикладных программ. С помощью аппаратного ключа выполняется разблокировка функции, после чего ключ не используется.

MDO3SA

Увеличивает диапазон частот анализатора спектра до 3 ГГц и полосу захвата до 3 ГГц

Долговременное обновление любой модели с помощью одноразового аппаратного ключа модуля прикладных программ. С помощью аппаратного ключа выполняется разблокировка функции, после чего ключ не используется.

MDO3SEC

Повышает уровень защиты прибора за счет использования пароля для включения и выключения всех портов прибора и обновления встроенного ПО прибора.

Одноразовое долговременное обновление любой модели с помощью ключа программного обеспечения для требуемой опции. Для использования ключей опций требуется информация о модели прибора и его серийном номере. Ключ задается на основе комбинации модели и серийного номера.

Опции для расширения полосы пропускания прибора

Полоса пропускания осциллографа серии MDO3000 может быть увеличена после покупки прибора. Каждая опция обновления позволяет увеличивать аналоговую полосу пропускания и диапазон частот анализатора спектра. Опции для увеличения полосы пропускания приобретаются с учетом текущей и требуемой полос пропускания. Для активации ключей опций требуется информация о модели купленного прибора и его серийном номере. Ключ задается на основе комбинации модели и серийного номера. В процессе эксплуатации полоса пропускания может быть увеличена до 500 МГц. Для увеличения полосы пропускания прибора до 1 ГГц обратитесь в сервисный центр компании Tektronix. В следующей таблице приведены продукты, необходимые для увеличения полосы пропускания с учетом текущей и требуемой полос пропускания.

| Модель для обновления | Полоса пропускания перед обновлением | Полоса пропускания после обновления | Закажите опцию |
| --- | --- | --- | --- |
| MDO3012 | 100 МГц | 200 МГц | MDO3BW1T22 |
|  | 100 МГц | 350 МГц | MDO3BW1T32 |
|  | 100 МГц | 500 МГц | MDO3BW1T52 |
|  | 100 МГц | 1 ГГц | MDO3BW1T102 |
|  | 200 МГц | 350 МГц | MDO3BW2T32 |
|  | 200 МГц | 500 МГц | MDO3BW2T52 |
|  | 200 МГц | 1 ГГц | MDO3BW2T102 |
|  | 350 МГц | 500 МГц | MDO3BW3T52 |
|  | 350 МГц | 1 ГГц | MDO3BW3T102 |
|  | 500 МГц | 1 ГГц | MDO3BW5T102 |
| MDO3014 | 100 МГц | 200 МГц | MDO3BW1T24 |
|  | 100 МГц | 350 МГц | MDO3BW1T34 |
|  | 100 МГц | 500 МГц | MDO3BW1T54 |
|  | 100 МГц | 1 ГГц | MDO3BW1T104 |
|  | 200 МГц | 350 МГц | MDO3BW2T34 |
|  | 200 МГц | 500 МГц | MDO3BW2T54 |
|  | 200 МГц | 1 ГГц | MDO3BW2T104 |
|  | 350 МГц | 500 МГц | MDO3BW3T54 |
|  | 350 МГц | 1 ГГц | MDO3BW3T104 |
|  | 500 МГц | 1 ГГц | MDO3BW5T104 |
| MDO3022 | 200 МГц | 350 МГц | MDO3BW2T32 |
|  | 200 МГц | 500 МГц | MDO3BW2T52 |
|  | 200 МГц | 1 ГГц | MDO3BW2T102 |
|  | 350 МГц | 500 МГц | MDO3BW3T52 |
|  | 350 МГц | 1 ГГц | MDO3BW3T102 |
|  | 500 МГц | 1 ГГц | MDO3BW5T102 |
| MDO3024 | 200 МГц | 350 МГц | MDO3BW2T34 |
|  | 200 МГц | 500 МГц | MDO3BW2T54 |
|  | 200 МГц | 1 ГГц | MDO3BW2T104 |
|  | 350 МГц | 500 МГц | MDO3BW3T54 |
|  | 350 МГц | 1 ГГц | MDO3BW3T104 |
|  | 500 МГц | 1 ГГц | MDO3BW5T104 |
| MDO3032 | 350 МГц | 500 МГц | MDO3BW3T52 |
|  | 350 МГц | 1 ГГц | MDO3BW3T102 |
|  | 500 МГц | 1 ГГц | MDO3BW5T102 |
| MDO3034 | 350 МГц | 500 МГц | MDO3BW3T54 |
|  | 350 МГц | 1 ГГц | MDO3BW3T104 |
|  | 500 МГц | 1 ГГц | MDO3BW5T104 |
| MDO3052 | 500 МГц | 1 ГГц | MDO3BW5T102 |
| MDO3054 | 500 МГц | 1 ГГц | MDO3BW5T10 |