Технические данные U1273A:

Акустический тестер + Фиксатор экрана + I ~ макс. 10 A Тестер диодов + I = макс. 10 A U = макс. 1000 V Масса 520 g Батареи 4 x LR03/AAA Аналоговый штриховой дисплей + Мгновенное обнаружение мин./макс. + Измерение смещения/отн. значения + Измерение напряжения с Ri = 1 MΩ + Фильтр низких частот 1 кГц + Автоматический втулочный блокиратор + Макс. разрешение, температура 0.1 °C Cертификат ISO 9000 с данными измерения + Емкость 10 mF Диапазон тока, защита предохранителем + U ~ макс. 1000 V Макс. разрешение, U ~ 0.001 mV Макс. разрешение, емкость 0.001 nF Макс. разрешение, U = 0.001 mV Макс. разрешение, I ~ 0.01 μA Макс. разрешение, I = 0.01 μA Температура, макс. -200...+1372 °C Инт.RS232 пер.данных/кал.в закр.корпусе IR-USB/+ Измерение TRMS AC, AC+DC Уровень скан./измерение шир.импульса + Мин./макс./ср.знач./с фиксацией времени + Стандарт безопасности EN 61010 CAT III 1000 V CAT IV 600 V Многоэкранные дисплеи + Частота, макс. 100 kHz Ширина полосы пропускания (U / I) 100 kHz Гарантия 3 года Выбор диапазона, ручной/автоматический + Макс. разрешение, R 0.001 Ω Макс. разрешение, частота 100 kHz Сохранение измеренных данных 10 000 Размеры (Ш x В x Г) 92 x 207 x 59 mm Отсчет дисплея (норм/опц.) цифр. 30 000 Генератор импульсов + Съемная/встроенная защитная кобура + Подсветка LCD R макс. 300 MΩ дБм/дБВ макс. + Диапазон по току 4-20 мА / отображение в % + Точность измерения, частота 0.005+5 % Точность измерения, R 0.2+ 10 % Точность измерения, дБм/дБВ 0.32 dB Точность измерения, I = 0.2+ 5 % Точность измерения, U ~ 0.6+20 % Точность измерения, U = 0.05+20 % Точность измерения, активная мощность 0.7+40 % Точность измерения, I ~ 0.9+ 25 % Описание Цифровой мультиметр TRMS с OLED-дисплеем