# Функциональные модули

| Название | Описание |
| --- | --- |
| CL101 | Модуль процессорный • Intel® AtomTM E3815, 1,46 ГГц; E3845, 1,9 ГГц • DRAM 2/4 ГБ DDR3 |
| EL101 | Модуль процессорный с платой расширения 4x Ethernet 100TX/FX |
| EL102 | Модуль процессорный с платой расширения 2x CAN |
| EL105 | Модуль процессорный с платой расширения 2х Ethernet 100TX с RSTP, PRP, MRP |
| TL101 | Модуль коммуникационных интерфейсов • до 4 независимых последовательных каналов, 5000 кБод • 4х 1М мезонина, RS232/422/485 |
| TL102 | Модуль коммуникационных интерфейсов • 8 портов RS422/485, до 16 Мб/с • поканальная гальваническая изоляция |
| SL102 | Модуль сетевого коммутатора • 2x Ethernet 100TX (RJ45) на фронтальной панели |
| PL101 / PL102 | Модуль блока питания • 2 входных фидера 220В AC/DC или напряжения питания 27В DC • резервирование и "горячая" замена |
| KL101/102 | Модуль монитора состояния • Контроль напряжения входных фидеров, вторичного напряжения, внутренней температуры |
| AL101-16I AL101-16U | Модуль аналогового ввода • ввод аналоговых сигналов напряжения (U) или постоянного тока (I) • 16 каналов (2 группы по 8 каналов) с гальванической изоляцией между группами |
| AL101-8O | Модуль аналогового вывода • преобразование цифровых сигналов в аналоговые сигналы тока и напряжения • 8 каналов с гальванической изоляцией между аналоговой и цифровой интерфейсной частями |
| AL101-8T | Модуль ввода от термосопротивлений • ввод сигналов, полученных от термопреобразователей сопротивления • 8 гальванически изолированных каналов |
| DL101-16/32I | Модуль дискретного ввода • ввод дискретных сигналов (DC) • 16 или 32 канала (2 группы по 16 каналов) с гальванической изоляцией между группами |
| DL101-16/32O | Модуль дискретного вывода • вывод дискретных сигналов напряжением 24В DC • 16 или 32 канала (2 группы по 16 каналов) с гальванической изоляцией между группами и от интерфейсной части |
| ML101 | Модуль-носитель мезонинов ввода/вывода • предназначен для установки двух одиночных или одного двойного мезонина ввода/вывода (для создания модуля с произвольным набором каналов ввода/вывода) |
| IL101 | Модуль дискретного ввода • 16 дискретных входов потенциального типа для подключения датчиков типа "сухой контакт" с входным напряжением 180…250В AC или DC |
| OL101 / OL102 | Модуль релейных нагрузок • предназначен для коммутации сигналов с помощью реле • 16 релейных каналов 240В АС или DC / 60В AC или DC |