| -канальный цифровой осциллограф (70 МГц) | HMO722 |
| --- | --- |
| 4-канальный цифровой осциллограф (70 МГц) | HMO724 |
| 2-канальный цифровой осциллограф (100 МГц) | HMO1022 |
| 4-канальный цифровой осциллограф (100 МГц) | HMO1024 |
| 2-канальный цифровой осциллограф (150 МГц) | HMO1522 |
| 4-канальный цифровой осциллограф (150 МГц) | HMO1524 |
| 2-канальный цифровой осциллограф (200 МГц) | HMO2022 |
| 4-канальный цифровой осциллограф (200 МГц) | HMO2024 |
| 4-канальный цифровой осциллограф (250 МГц) | HMO2524 |
| 2-канальный цифровойосциллограф (300МГц) | HMO3032 |
| 4-канальный цифровойосциллограф (300МГц) | HMO3034 |
| 2-канальный цифровойосциллограф (400МГц) | HMO3042 |
| 4-канальный цифровойосциллограф (400МГц) | HMO3044 |
| 2-канальный цифровойосциллограф (500МГц) | HMO3052 |
| 4-канальный цифровойосциллограф (500МГц) | HMO3054 |
| 2-канальный цифровой осциллограф (350 МГц) | HMO3522 |
| 4-канальный цифровой осциллограф (350 МГц) | HMO3524 |
| Принадлежности в комплекте: шнур питания, руководство по эксплуатации, 2[4] пробника с коэффициентом деления 10:1, компакт-диск |
| Рекомендуемые принадлежности: |
| Синхронизация и декодирование с аппаратным ускорением последовательных шин данных I2C, SPI, UART/RS-232 по логическим и аналоговым каналам | HOO10 |
| Синхронизация и декодирование с аппаратным ускорением последовательных шин данных I2C, SPI, UART/RS-232 по аналоговым каналам | HOO11 |
| Синхронизация и декодирование с аппаратным ускорением последовательных шин данных CAN, LIN по логическим и аналоговым каналам | HOO12 |
| Активный 8-канальный логический пробник | HO3508 |
| 2 x HO3508, активные 8-канальные логические пробники | HO3516 |
| Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB | HO730 |
| Интерфейс IEEE-488 (GPIB) гальванически развязанный | HO740 |
| Комплект для монтажа в 19»-стойку, 4U |  |
| Чехол для защиты и транспортировки прибора |  |
| Высоковольтный пробник 1000:1 (400 МГц, 1000 В эфф.) | HZO20 |
| Активный пробник, 1 ГГц (0,9 пФ, 1 МОм, с набором принадлежностей) | HZO30 |
| Активный дифференциальный пробник 200 МГц (10:1, 3.5 пФ, 1 МОм) | HZO40 |
| Активный дифференциальный пробник 800 МГц (10:1, 1 пФ, 200 кОм) | HZO41 |
| Токовый пробник постоянного/переменного тока, 20 A, 0...100 кГц | HZO50 |
| Токовый пробник постоянного/переменного тока, 1000 A, 0...20 кГц | HZO51 |
| Расширение полосы пропускания осциллографа HMO3032/3034 до 500 МГц | HO0352/HO0354 |
| Расширение полосы пропускания осциллографа HMO3042/3044 до 500 МГц | HO0352 |