| АКИП-4129 | 2 канала, полоса пропускания 100 МГц |
| --- | --- |
| АКИП-4129 + Опция 350 | 2 канала, полоса пропускания 350 МГц |
| АКИП-4129А | 4 канала, полоса пропускания 100 МГц |
| АКИП-4129А + Опция 200А | 4 канала, полоса пропускания 200 МГц |
| АКИП-4129А + Опция 350А | 4 канала, полоса пропускания 350 МГц |
| АКИП-4129А + Опция 500А | 4 канала, полоса пропускания 500 МГц |
| Опция 350 | Программная опция увеличения полосы пропускания с 100 МГц до 350 МГц для модели АКИП-4129. |
| Опция 200А | Программная опция увеличения полосы пропускания с 100 МГц до 200 МГц для модели АКИП-4129А. |
| Опция 350А | Программная опция увеличения полосы пропускания с 200 МГц до 350 МГц для модели АКИП-4129А. |
| Опция 500А | Программная опция увеличения полосы пропускания с 350 МГц до 500 МГц для модели АКИП-4129А. |

Внимание:

Программные опции расширения полосы пропускания выполнены в виде электронного ключа, который необходимо ввести в меню прибора.

Опции устанавливаются конечным пользователем, без необходимости передавать прибор в сервисный центр.

Для получения максимальной полосы пропускания в 4-х канальных моделях (с 100 МГц до 500 МГц), при использовании программных опций, необходимо активировать опции последовательно, сначала Опция 200А, затем 350А и затем 500А.